{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["劳务费用分项单价"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"劳务费用分项单价","index":0,"n_rows":240,"n_cols":5,"rows_kept":240,"merged":[[0,0,0,4],[3,4,15,4],[16,4,20,4],[23,4,25,4],[27,4,31,4],[32,4,50,4],[122,4,131,4],[167,4,172,4],[222,4,233,4],[235,4,239,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["霍山县清源供水有限责任公司2025年劳务分包采购项目分项单价计价表"]
["序号","分项名称及说明","计量单位","含税劳务费用单价\n（元）","备注"]
[null,"一、井类工程砌筑、破除及修补恢复",null,""]
["1","砌筑0.3m*0.5m小型井（墙体240厚，H=0.6m，内外抹灰，含盖板安装）","座",85.6,"含基槽开挖、回填、人工砌筑、材料（砖、沙、水泥）、材料运费、井盖运费、方井支、拆模板"]
["2","砌筑0.5m*0.5m中型井（墙体240厚，H=0.6m，内外抹灰，含盖板安装）","座",131.6]
["3","砌筑0.5m*0.8m水表井（墙体240厚，H=0.6m，内外抹灰，含盖板安装）","座",183.9]
["4","砌筑0.5m*1m水表井（墙体240厚，H=0.6m，内外抹灰，含盖板安装）","座",231.5]
["5","砌筑φ1.1m圆形井（墙体240厚，H=1m，内外抹灰，含盖板安装）","座",675.2]
["6","升井（增加高30cm内）（墙体240厚，内外抹灰，含盖板安装）","座",98.3]
["7","升井（增加高40cm内）（墙体240厚，内外抹灰，含盖板安装）","座",131.07]
[8,"升井（增加高50cm内）（墙体240厚，内外抹灰，含盖板安装）","座",151.3]
[9,"砖砌方型井（墙体240厚，H=1m，内外抹灰，含盖板安装）按内径计算","m3",665]
[10,"C25现浇混凝土盖板（单层钢筋）厚20cm（按外径计算）","m2",240]
[11,"C25现浇混凝土盖板（双层钢筋）厚20cm（按外径计算）","m2",295]
[12,"砖砌水表箱底座（2、4、6组水表箱）（0.95m*0.32m，一方靠墙、内外粉）","座",121]
[13,"砖砌水表箱底座（12组水表箱）（1.65m*0.32m，一方靠墙、内外粉）","座",165.8]
[14,"破或补0.3m*0.5m小型井（墙体240厚，H=0.6m，内外抹灰，含盖板安装）","座",42.8,"单项同时进行破、补的，按单价×2计算"]
[15,"破或补0.5m*0.5m中型井（墙体240厚，H=0.6m，内外抹灰，含盖板安装）","座",65.8]
[16,"破或补0.5m*0.8m水表井（墙体240厚，H=0.6m，内外抹灰，含盖板安装）","座",92]
[17,"破或补0.5m*1m水表井（墙体240厚，H=0.6m，内外抹灰，含盖板安装）","座",115.8]
[18,"破或补φ1.1m圆形井（墙体240厚，H=1m，内外抹灰，含盖板安装）","座",337.6]
[19,"降井（降低高30cm内）（墙体240厚，内外抹灰，含盖板安装）","座",49.2]
[20,"降井（降低高50cm内）（墙体240厚，内外抹灰，含盖板安装）","座",75.7]
[21,"破或补方型井（墙体240厚，内外抹灰，含盖板安装）","m3",332.5,"单项同时进行破、补的，按单价×2计算"]
[22,"破或补砖砌水表箱底座（6组水表箱）","座",60.5]
[23,"破或补砖砌水表箱底座（12组水表箱）","座",82.9]
[null,"二、土石方开挖回填、破除及修补恢复",null,""]
[24,"φ20—40mm管沟（H=0.4m,B=0.3m)土方挖填平整劳务费","m",4.95,"不同管径管道共用管沟的，按最大管径计算、含开挖、基槽平整夯实、回填"]
[25,"2根φ20—40mm管沟（管距≧0.1m)土方挖填平整劳务费","m",5.94]
[26,"3根φ20—40mm管沟（管距≧0.1m)土方挖填平整劳务费","m",7.42]
[27,"4根φ20—40mm管沟（管距≧0.1m)土方挖填平整劳务费","m",9.9]
[28,"φ50—63mm管沟（H=0.6m,B=0.3m)土方挖填平整劳务费","m",7.58]
[29,"2根φ50—63mm管沟（管距≧0.15m)土方挖填平整劳务费","m",10.3,"不同管径管道共用管沟的，按最大管径计算、含开挖、基槽平整夯实、回填"]
[30,"3根φ50—63mm管沟（管距≧0.15m)土方挖填平整劳务费","m",12.87]
[31,"4根φ50—63mm管沟（管距≧0.15m)土方挖填平整劳务费","m",17.16]
[32,"φ75—110mm管沟（H=0.8m,B=0.5m)土方挖填平整劳务费","m",13.42]
[33,"2根φ75—110mm管沟（管距≧0.3m)土方挖填平整劳务费","m",16.1]
[34,"3根φ75—110mm管沟（管距≧0.3m)土方挖填平整劳务费","m",20.13]
[35,"4根φ75—110mm管沟（管距≧0.3m)土方挖填平整劳务费","m",26.84]
[36,"φ150—200mm管沟（H=1m,B=0.6m)土方挖填平整劳务费","m",14.52]
[37,"2根φ150—200mm管沟（管距≧0.3m)土方挖填平整劳务费","m",17.42]
[38,"3根φ150—200mm管沟（管距≧0.3m)土方挖填平整劳务费","m",21.78]
[39,"4根φ150—200mm管沟（管距≧0.3m)土方挖填平整劳务费","m",29.04]
[40,"φ250—300mm管沟（H=1m,B=0.8m)土方挖填平整劳务费","m",18.15]
[41,"2根φ250—300mm管沟（管距≧0.3m)土方挖填平整劳务费","m",21.78]
[42,"3根φ250—300mm管沟（管距≧0.3m)土方挖填平整劳务费","m",27.22]
[43,"4根φ250—300mm管沟（管距≧0.3m)土方挖填平整劳务费","m",36.3]
[44,"φ400mm管沟（H=1.2m,B=0.8m)土方挖填平整劳务费","m",20.68]
[45,"2根φ400mm管沟（管距≧0.3m)土方挖填平整劳务费","m",24.81]
[46,"3根φ400mm管沟（管距≧0.3m)土方挖填平整劳务费","m",31.02]
[47,"4根φ400mm管沟（管距≧0.3m)土方挖填平整劳务费","m",41.36]
[48,"零星土方开挖（含回填）","m3",29.48]
[49,"单项开挖（土方、不回填）","m3",19.8]
[50,"单项开挖（石方）","m3",155.2]
[51,"破除水泥混凝土地坪","m2",32]
[52,"补水泥混凝土地坪","m2",43.5]
[53,"破沥青混凝土路面面层（8-10cm厚）","m2",12.3]
[54,"沥青混凝土路面修补（1cm厚/m2）","m2","16.35","1cm厚"]
[55,"破补草坪","m2",20]
[56,"破25cm厚以下混凝土（含钢筋砼）","m3",245]
[57,"破25cm厚以上混凝土（含钢筋砼）","m3",290]
[58,"风镐台班","台班",700]
[59,"恢复C30混凝土（商品砼）","m3",764.04]
[60,"恢复C25混凝土（商品砼）","m3",664.04]
[61,"破人行道素混凝土垫层","m3",190]
[62,"破水泥稳定料垫层","m3",80]
[63,"单项拆除人行道砖","m2",10]
[64,"拆、补道路砖恢复（含8cm厚水泥砂浆垫层）","m2","60.54"]
[65,"恢复钢筋砼用钢筋（12—16mm）大于1m以上","元/根",14]
[66,"恢复钢筋砼用钢筋（12—16mm）≦1m以上","元/根",12]
[67,"植钢筋开孔","元/个",5]
[68,"换砖（人行道砖）","元/m2",58,"含运费"]
[69,"换砖（大理石）","元/m2",92,"含运费"]
[70,"拆装篱笆","m",10]
[71,"拆装侧石","元/m",10]
[null,"三、其他零星项目",null,""]
[72,"填砂","m3",233.6]
[73,"填石粉","m3",193.5]
[74,"填混合砂","m3",218.6]
[75,"土方外运（运输至指定地点）","m3",{"v":30,"d":"30.0"}]
[76,"240厚实心砖墙","m2","148.05"]
[77,"120厚实心砖墙","m2",78.42]
[78,"干砌毛石砌体","m3",255.8]
[79,"浆砌毛石砌体","m3",434.59]
[80,"机械钻孔DN6cm（开墙洞）","个",20]
[81,"机械钻孔DN12cm（开墙洞）","个",40]
[82,"挖机（小挖）","小时",160]
[83,"挖机吊运费（小挖）","趟",220]
[84,"挖机（中挖）","小时",280]
[85,"挖机吊运费（中挖）","趟",330]
[86,"吊车运费","趟",500]
[87,"人工工资（夜间22时至次日6时，夜间施工每4小时算一个工）","工日",180]
[88,"电焊工工资（夜间22时至次日6时，夜间施工每4小时算一个工）","元/工日",330]
[89,"室外消火栓安装人工费","个",48.5]
[90,"安装消防栓护栏","个",25]
[91,"拆消防栓","个",24.25]
[92,"拆消防栓护栏","个",12.5]
[93,"补穿砼楼板、预留管洞（支模清扫）","个",10]
[94,"维修运费（三轮车）；","趟",35]
[95,"拆、装施工围挡","m",30]
[96,"钢管、配件补漆","项",30]
[97,"恢复道路砖垫层，采用C30商品混凝土","m3",714.84]
[98,"自卸车吊运费","趟",500]
[99,"电焊工施工运费（施工围挡、材料等）","趟",80]
[100,"割螺丝（阀门、水表等）","趟",140]
[101,"焊钢爬梯（3m以下）","副",350]
[102,"维修水表箱","个",50]
[103,"吊车吊运钢管","台班",1800]
[104,"租脚手架","副/天",20]
[105,"发电机加油（7升）","元",50]
[106,"安装警示桩","元/个",2]
[107,"拆除警示桩","元/个",2]
[108,"安装管道保温棉（管径≦110）","m",15]
[109,"安装管道保温棉（管径≧150）","m",20]
[null,"四、室外施工安装费用",null,""]
[110,"零星私户安装补助","户",239.8]
[111,"室外承插给水铸铁管（胶圈接口）安装（DN100）","m",6.82]
[112,"室外承插给水铸铁管（胶圈接口）安装（DN150）","m",9.35]
[113,"室外承插给水铸铁管（胶圈接口）安装（DN200）","m",12.76]
[114,"室外承插给水铸铁管（胶圈接口）安装（DN250）","m",16.28]
[115,"室外承插给水铸铁管（胶圈接口）安装（DN300）","m",19.69]
[116,"室外承插给水铸铁管（胶圈接口）安装（DN400）","m",23.43]
[117,"室外塑料给水管热熔连接安装（DN15-32塑料管）","m",1.65,"室外热熔塑料给水管连接安装油、电补助费用按照安装费用20%计算"]
[118,"室外塑料给水管热熔连接安装（DN40-63塑料管)","m",2.31]
[119,"室外塑料给水管热熔连接安装（DN75-110塑料管)","m",2.86]
[120,"室外塑料给水管热熔连接安装（DN125-160塑料管)","m",3.96]
[121,"室外塑料给水管热熔连接安装（DN200-250塑料管)","m",5.83]
[122,"室外塑料给水管热熔连接安装（DN300-500塑料管)","m",14.52]
[123,"室外塑料给水管热熔连接安装（DN75钢丝管)","m",5.83]
[124,"分户、改造、高层安装室外塑料给水管热熔连接(DN15-32塑料管)","m",3.52]
[125,"分户、改造、高层安装室外塑料给水管热熔连接(DN40-63塑料管)","m",4.73]
[126,"分户、改造、高层安装室外塑料给水管热熔连接(DN75-160塑料管)","m",5.83]
[127,"DN15-20阀门（螺纹式、法兰式含止回阀）安装","个",2.31]
[128,"DN25-32阀门（螺纹式、法兰式含止回阀）安装","个",3.52]
[129,"DN40-50阀门（螺纹式、法兰式含止回阀）安装","个",5.83]
[130,"DN65-100阀门（螺纹式、法兰式含止回阀）安装","个",17.16]
[131,"DN125-200阀门（螺纹式、法兰式含止回阀）安装","个",28.38]
[132,"DN250-300阀门（螺纹式、法兰式含止回阀）安装","个",45.98]
[133,"DN350-400阀门（螺纹式、法兰式含止回阀）安装","个",69.85]
[134,"DN15-25水表（螺纹式、法兰式含过滤器）安装","组",2.64]
[135,"DN32-40水表（螺纹式、法兰式含过滤器）安装","组",6.16]
[136,"DN50水表（螺纹式、法兰式含过滤器）安装","组",12.43]
[137,"DN80-100水表（螺纹式、法兰式含过滤器）安装","组",24.86]
[138,"DN150-200水表（螺纹式、法兰式含过滤器）安装","组",37.18]
[139,"表箱运费","个",6]
[140,"成品表箱安装","个",7.26]
[141,"采集器、集中器安装","个",11.99]
[142,"安装远传水表(单个安装)","个",11.99]
[143,"安装远传水表(集体安装)","个",7.19]
[144,"安装水表保温衣（含两头扎带）","元/只",3.3]
[145,"线管、运费","米",0.24]
[146,"线管安装","米",1.21]
[147,"穿线","m",1.21]
[148,"DN50法兰片安装","副",7.26]
[149,"DN80法兰片安装","副",9.68]
[150,"DN100法兰片安装","副",12.32]
[151,"DN150法兰片安装","副",18.15]
[152,"DN200法兰片安装","副",24.53]
[153,"DN250法兰片安装","副",37.95]
[154,"DN300法兰片安装","副",54.45]
[155,"DN400法兰片安装","副",73.48]
[156,"二组分户器安装费","组",6]
[157,"三组分户器安装费","组",9.59]
[158,"四组分户器安装费","组",14.38]
[159,"五组分户器安装费","组",17.98]
[160,"六组分户器安装费","组",21.58]
[161,"自制分户器（2组、3组、4组）安装费","组",59.95]
[162,"DN20-32管运费","m",0.24,"运输范围东至世林加油站、东南至创新路、西至曾家畈大桥；如超出此范围，按实际发出额×2计算"]
[163,"DN40-63管运费","m",0.6]
[164,"DN75-160管运费","m",0.96]
[165,"DN200-300管运费","m",1.21]
[166,"DN200-300球墨铸铁管运费","m",7.26]
[167,"DN400-600球墨铸铁管运费","m",12.32]
[168,"室外钢管给排水管道焊接安装 公称直径50mm钢管","m",9.46]
[169,"室外钢管给排水管道焊接安装 公称直径65mm钢管","m",12.32]
[170,"室外钢管给排水管道焊接安装 公称直径80mm钢管","m",14.08]
[171,"室外钢管给排水管道焊接安装 公称直径100mm钢管","m",22.88]
[172,"室外钢管给排水管道焊接安装 公称直径150mm钢管","m",32.67]
[173,"室外钢管给排水管道焊接安装 公称直径200mm钢管","m",43.45]
[174,"室外钢管给排水管道焊接安装 公称直径300mm钢管","m",67.98]
[175,"室外钢管给排水管道焊接安装 公称直径400mm钢管","m",91.52]
[176,"室外钢管给排水管道焊接安装 公称直径500mm钢管","m",132.67]
[177,"室外钢管给排水管道焊接安装 公称直径600mm钢管","m",145.75]
[178,"室外钢管给排水管道焊接安装 公称直径800mm钢管","m",196.35]
[179,"室外钢管给排水管道焊接安装 公称直径1000mm钢管","m",247.5]
[180,"室外钢管给排水管道焊接安装 公称直径1200mm钢管","m",291.5]
[181,"室外钢管 管件制作安装 公称直径(mm以内) 100抱箍","个",57.55]
[182,"室外钢管 管件制作安装 公称直径(mm以内) 150抱箍","个",77.93]
[183,"室外钢管 管件制作安装 公称直径(mm以内) 200抱箍","个",104.31]
[184,"室外钢管 管件制作安装 公称直径(mm以内) 300抱箍","个",159.46]
[185,"室外钢管 管件制作安装 公称直径(mm以内) 400抱箍","个",243.4]
[186,"室外钢管 管件制作安装 公称直径(mm以内) 500抱箍","个",306.94]
[187,"室外钢管 管件制作安装 公称直径(mm以内) 600抱箍","个",420.85]
[188,"室外钢管 管件制作安装 公称直径(mm以内) 800抱箍","个",564.73]
[189,"室外钢管 管件制作安装 公称直径(mm以内) 1000抱箍","个",734.98]
[190,"室外钢管 管件制作安装 公称直径(mm以内) 1200抱箍","个",894.45]
[191,"室外钢管 管件制作安装 公称直径(mm以内) 100挖眼三通","个",76.73]
[192,"室外钢管 管件制作安装 公称直径(mm以内) 150挖眼三通","个",104.31]
[193,"室外钢管 管件制作安装 公称直径(mm以内) 200挖眼三通","个",155.87]
[194,"室外钢管 管件制作安装 公称直径(mm以内) 300挖眼三通","个",214.62]
[195,"室外钢管 管件制作安装 公称直径(mm以内) 400挖眼三通","个",272.17]
[196,"室外钢管 管件制作安装 公称直径(mm以内) 500挖眼三通","个",336.92]
[197,"室外钢管 管件制作安装 公称直径(mm以内) 600挖眼三通","个",383.68]
[198,"室外钢管 管件制作安装 公称直径(mm以内) 800挖眼三通","个",535.95]
[199,"室外钢管 管件制作安装 公称直径(mm以内) 1000挖眼三通","个",464.26]
[null,"五、室内钢管焊接安装劳务费用",null,""]
[200,"室外钢管 管件制作安装 公称直径(mm以内) 40","m",18.15]
[201,"室外钢管 管件制作安装 公称直径(mm以内) 50","m",24.53]
[202,"室外钢管 管件制作安装 公称直径(mm以内) 65","m",28.38]
[203,"室外钢管 管件制作安装 公称直径(mm以内) 80","m",32.12]
[204,"室外钢管 管件制作安装 公称直径(mm以内) 100","m",41.25]
[205,"室外钢管 管件制作安装 公称直径(mm以内) 150","m",49.83]
[206,"室外钢管 管件制作安装 公称直径(mm以内) 200","m",63.36]
[null,"六、室内钢管管件制作安装劳务费用",null,""]
[207,"室内钢管管件制作安装 公称直径(mm以内) 40","个",33.57]
[208,"室内钢管管件制作安装 公称直径(mm以内) 50","个",40.77]
[209,"室内钢管管件制作安装 公称直径(mm以内) 65","个",57.55]
[210,"室内钢管管件制作安装 公称直径(mm以内) 80","个",67.14]
[211,"室内钢管管件制作安装 公称直径(mm以内) 100","个",92.32]
[212,"室内钢管管件制作安装 公称直径(mm以内) 150","个",139.08]
[213,"室内钢管管件制作安装 公称直径(mm以内) 200","个",189.44]
[null,"七、管道井支架制作安装",null,""]
[214,"管道井支架(一根)","付","38.15","（4*4角铁，油漆防腐、钻孔、膨胀螺栓、管卡、安装）"]
[215,"管道井支架(两根)","付","49.05"]
[216,"管道井支架(三根)","付","59.95"]
[217,"管道井支架(四根)","付","70.85"]
[218,"焊制U型支架","元/付",120]
[219,"焊制四组U型支架","元/项",260]
[220,"焊制三组U型支架","元/项",240]
[221,"焊制两组U型支架","元/项",210]
[222,"焊制三角型斜撑支架","元/项",90]
[223,"焊制工字型支架","元/项",50]
[224,"焊制几字型支架","元/项",90]
[225,"焊制L型支架","元/项",40]
[null,"八、钻孔劳务费用"]
[226,"50mm以下水钻孔劳务费用","个","65.40","砼(含钢筋砼）"]
[227,"50-100mm水钻孔劳务费用","个","87.20"]
[228,"100-125mm以下水钻孔劳务费用","个","163.50"]
[229,"150-200mm水钻孔劳务费用","个","327.00"]
[230,"220mm以上水钻孔劳务费用","个",400]